Приложение 1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№\_\_\_ от\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Территории, прилегающие к зданию**Муниципальное общеобразовательное учереждение Песоченская средняя общеобразовательная школа (МОУ Песоченская СОШ),
152963, Ярославская область, Рыбинский район, п.Песочное ул. Первомайская, д.1а

I Результаты обследования

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| есть/ нет | № наплане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть |  |  | - отсутствует нормативно размещённая информация об ОСИ | С,К,О | - установить информацию об ОСИ на входе на территорию, в т.ч. на въезде для служебного транспорта | - установить информацию об ОСИ на входе на территорию, в т.ч. на въезде для служебного транспорта |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть |  |  | Входы не оборудованы тактильной плиткой, дефекты в асфальтовом покрытии | С, |   Установка тактильной плитки | Установка тактильной плитки |
| 1.3 | Лестница (наружная) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | Состояние доступности\*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Территория, прилегающая к зданию(Участка) | *ДП-И(К,С,Г,У)* |  |  | Ремент(текущий)1.Установка информационных средств об объекте2.Оборудование территории перед объектом тактильной плиткой3.Устранение дефектов асфальтого покрытия |

\* Указывается:ДП-В-доступно полностью всем; ДП-И(К.О,С,Г,У)- доступно полностью избирательно(Указать категории инвалидов) ДЧ-В –доступно частично всем.; ДЧ-И(К,О,С,Г,У)-доступно частично избирательно( Указать категории инвалидов) ДУ-Доступно условно, ВНД-временно не доступно
\*\* Указывается один из вариантов (видов работ) не нуждается; ремонт(текущий,капитальный); индивидуальное решение с ТСР(технические средства реабилитации); технические решения не возможны-организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№\_\_\_ от\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Входа(входов) в здание**Муниципальное общеобразовательное учереждение Песоченская средняя общеобразовательная школа (МОУ Песоченская СОШ),
152963, Ярославская область, Рыбинский район, п.Песочное ул. Первомайская, д.1а

I Результаты обследования

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| есть/ нет | № наплане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Лестница(наружная) | есть |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Пандус (наружный) | нет |  |  | Отсутствие пандуса | К |   Оборудование пандуса | Оборудование пандуса |
| 1.3 | Входная площадка (перед дверью) | Есть |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Дверь (входная) | Есть |  |  | Отсутствует кнопка вызова | К,С | Установка кнопки вызова | Установка кнопки вызова |
| 1.5 | Тамбур | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | Состояние доступности\*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Вход(входы) в здание  | *ДП-И(О,С,Г,У)* |  |  | 1.Установка кнопки вызова2.Оборудование пандуса |

\* Указывается:ДП-В-доступно полностью всем; ДП-И(К.О,С,Г,У)- доступно полностью избирательно(Указать категории инвалидов) ДЧ-В –доступно частично всем.; ДЧ-И(К,О,С,Г,У)-доступно частично избирательно( Указать категории инвалидов) ДУ-Доступно условно, ВНД-временно не доступно
\*\* Указывается один из вариантов (видов работ) не нуждается; ремонт(текущий,капитальный); индивидуальное решение с ТСР(технические средства реабилитации); технические решения не возможны-организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№\_\_\_ от\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Пути(путей) движения внутри здания
(в т.ч. путей эвакуации)**Муниципальное общеобразовательное учереждение Песоченская средняя общеобразовательная школа (МОУ Песоченская СОШ),
152963, Ярославская область, Рыбинский район, п.Песочное ул. Первомайская, д.1а

I Результаты обследования

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| есть/ нет | № наплане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Коридор( вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Лестница (внутри здания) | есть |  |  | Отсутствие пандуса | К,О |   Технические решения невозможны-организация альтернативной формы обслуживания |  |
| 1.3 | Пандус (внутри здания) | нет |  |  | Отсутствие пандуса | К,О | Технические решения невозможны-организация альтернативной формы обслуживания |  |
| 1.4 | Лифт пассажирский (или подьемник) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Дверь | Есть |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Пути эвакуации | Есть |  |  | Отсутствие пандуса | К |  | Установка пандусов, переоборудование перил |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | Состояние доступности\*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Пути движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) | *ДП-И(О,С,Г,У)* |  |  | 1.Установка пандусов, 2.переоборудование перил |

\* Указывается:ДП-В-доступно полностью всем; ДП-И(К.О,С,Г,У)- доступно полностью избирательно(Указать категории инвалидов) ДЧ-В –доступно частично всем.; ДЧ-И(К,О,С,Г,У)-доступно частично избирательно( Указать категории инвалидов) ДУ-Доступно условно, ВНД-временно не доступно
\*\* Указывается один из вариантов (видов работ) не нуждается; ремонт(текущий,капитальный); индивидуальное решение с ТСР(технические средства реабилитации); технические решения не возможны-организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 4
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№\_\_\_ от\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)**Муниципальное общеобразовательное учереждение Песоченская средняя общеобразовательная школа (МОУ Песоченская СОШ),
152963, Ярославская область, Рыбинский район, п.Песочное ул. Первомайская, д.1а

I Результаты обследования

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| есть/ нет | № наплане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Зальная форма обслуживания | есть |  |  |  |  |    |  |
| 1.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | Есть |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Кабина индивидуального обслуживания | Есть |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | Состояние доступности\*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Зоны целевого назначения здания(целевого посещения объекта) | *ДП-В* |  |  |  |

\* Указывается:ДП-В-доступно полностью всем; ДП-И(К.О,С,Г,У)- доступно полностью избирательно(Указать категории инвалидов) ДЧ-В –доступно частично всем.; ДЧ-И(К,О,С,Г,У)-доступно частично избирательно( Указать категории инвалидов) ДУ-Доступно условно, ВНД-временно не доступно
\*\* Указывается один из вариантов (видов работ) не нуждается; ремонт(текущий,капитальный); индивидуальное решение с ТСР(технические средства реабилитации); технические решения не возможны-организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№\_\_\_ от\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Санитарно-гигиенических помещений**Муниципальное общеобразовательное учереждение Песоченская средняя общеобразовательная школа (МОУ Песоченская СОШ),
152963, Ярославская область, Рыбинский район, п.Песочное ул. Первомайская, д.1а

I Результаты обследования

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| есть/ нет | № наплане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Туалетная комната | есть |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Душевая/ванная комната | нет |  |  |  |  |    |  |
| 1.3 | Бытовая комната(гардеробная) | есть |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | Состояние доступности\*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Санитарно-гигиенические помещения | *ДП-И(О,С,Г,У)* |  |  |  |

\* Указывается:ДП-В-доступно полностью всем; ДП-И(К.О,С,Г,У)- доступно полностью избирательно(Указать категории инвалидов) ДЧ-В –доступно частично всем.; ДЧ-И(К,О,С,Г,У)-доступно частично избирательно( Указать категории инвалидов) ДУ-Доступно условно, ВНД-временно не доступно
\*\* Указывается один из вариантов (видов работ) не нуждается; ремонт(текущий,капитальный); индивидуальное решение с ТСР(технические средства реабилитации); технические решения не возможны-организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№\_\_\_ от\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Системы информации на объекте**Муниципальное общеобразовательное учереждение Песоченская средняя общеобразовательная школа (МОУ Песоченская СОШ),
152963, Ярославская область, Рыбинский район, п.Песочное ул. Первомайская, д.1а

I Результаты обследования

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| есть/ нет | № наплане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Визуальные средства | есть |  |  | Недостаточно информационных средств на объекте(тактильных, визуальных):категорией инвалидов, установка указателей направления движения входа и выхода, пиктограм и маяков, экранов, текстовых табло | О,С,Г,У | Установка информационных средств на объекте(тактильных, визуальных, акустических):таблички с названием объекта, категорией инвалидов, установка указателей направления движения входа и выхода, пиктограмм, речевых информаторов и маяков, экранов, текстовых табло для дублирования звуковой информации, аудиовизуальных информационно-справочных систем, тактильных схем и др. | Установка информационных средств на объекте (тактильных, визуальных, акустических):таблички с названием объекта, категорией инвалидов, установка указателей направления движения входа и выхода, пиктограмм, речевых информаторов и маяков, экранов, текстовых табло для дублирования звуковой информации, аудиовизуальных информационно-справочных систем, тактильных схем и др. |
| 1.2 | Аукустические | нет |  |  | Отсутствие акустических информационных средств на объекте, речевых информаторов и маяков, экранов, текстовых табло для дублирования звуковой информации, аудиовизуальных информационно-справочных систем | С |   Установка информационных средств на объекте(тактильных, визуальных, акустических):таблички с названием объекта, категорией инвалидов, установка указателей направления движения входа и выхода, пиктограмм, речевых информаторов и маяков, экранов, текстовых табло для дублирования звуковой информации, аудиовизуальных информационно-справочных систем, тактильных схем и др. | Установка информационных средств на объекте(тактильных, визуальных, акустических):таблички с названием объекта, категорией инвалидов, установка указателей направления движения входа и выхода, пиктограмм, речевых информаторов и маяков, экранов, текстовых табло для дублирования звуковой информации, аудиовизуальных информационно-справочных систем, тактильных схем и др. |
| 1.3 | Тактильные средства | есть |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | нет |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | Состояние доступности\*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Системы информации на объекте | *ДЧ-В* |  |  | Ремонт(текущий)Установка информационных средств на объекте (тактильных, визуальных, акустических):Категорией инвалидов, установка указателей направления движения входа и выхода, пиктограмм, речевых информаторов и маяков, экранов, текстовых табло для дублирования звуковой информации, аудиовизуальных информационно-справочных систем, тактильных схем и др. |

\* Указывается:ДП-В-доступно полностью всем; ДП-И(К.О,С,Г,У)- доступно полностью избирательно(Указать категории инвалидов) ДЧ-В –доступно частично всем.; ДЧ-И(К,О,С,Г,У)-доступно частично избирательно( Указать категории инвалидов) ДУ-Доступно условно, ВНД-временно не доступно
\*\* Указывается один из вариантов (видов работ) не нуждается; ремонт(текущий,капитальный); индивидуальное решение с ТСР(технические средства реабилитации); технические решения не возможны-организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_